Приложение

к Акту готовности образовательной МДОУ «Чернорицкий детский сад»

к 2025/2026 учебному году

| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Характеристика образовательной организации |  |  |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Чернорицкого детского сада», утвержден Постановлением администрации Ирбитского МО № 1013-ПА от 15.11.2017 г. |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее - образовательная организация) недвижимого имущества | указать реквизиты | «Договор о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления» от 11.01.2005г. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Объект права: помещение, назначение: нежилое помещение от 23.08.2018г., кадастровый номер 66:11:5001001:280. |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Объект права: земельный участок от 23.08.2018г., кадастровый номер: 66:11:5001001:114. |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | 1)Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 25.01.2018г., выдана Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, регистрационный № Л035-01277-66/00194125, срок действия лицензии бессрочно, приказ № 74-ли от 25.01.2018 года. Приложения к лицензии нет. 2)Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу. 3) Виды образовательной деятельности: - дошкольное образование. 4)Аккредитация не предусмотрена. |
|  | Наличие образовательных программ | - имеются (перечислить); - отсутствуют | Имеется: Образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Чернорицкого детского сада», утверждена приказом заведующего № 11 от 26.06.2023г., принята на Педагогическом совете № 1 от 26.06.2023г. |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | - имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; - отсутствуют | Программа развития МДОУ «Чернорицкого детского сада» на 2021-2025 годы, утверждена приказом заведующего № 17 от 25.01.2021г., принята на заседании Совета Учреждения Протокол № 1 от 25.01.2021г., согласована начальником Управления образования Ирбитского МО, заключение от 02.02.2021г. № 58. |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на учебный год | наличие;когда и кем утвержден | Имеется, Годовой план работы на 2025-2026 учебный год, принят Педагогическим советом от 20.06.2025 года, утвержден приказом заведующего от 20.06.2025 года № 20/1. |
|  | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 1 2) нет. |
|  | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) Образовательная организация работает в 1 смену; 2) 2 разновозрастные группы дошкольного возраста, 16 воспитанников. |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) Проектная допустимость воспитанников – 50 человек. 2) Количество групп по комплектованию – 2: разновозрастная группа младшего дошкольного возраста (с 1,6 до 4 лет) и разновозрастная группа старшего дошкольного возраста (с 4 до 7 лет). 3) На момент проверки количество воспитанников составит 16 человек; 4) обучающихся с применением дистанционных технологий - нет; 5) превышения допустимой численности обучающихся - нет |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | - по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; - по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию: Администрация – 1 учителя – 0 воспитатели – 3 мастера производственного обучения – 0 научные работники – 0 медицинские работники - 0 иные работники – 12 2) по факту: администрация - 1 учителя - 0 воспитатели -3 мастера производственного обучения - 0 научные работники- 0 медицинские работники- 0 иные работники -12 3) вакансий – нет. |
|  | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: - канализации; - отопления; - водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | - акт от 23.06.2025г. - акт от 23.06.2025г. 3) акт от 23.06.2025г. |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Соответствует. Групповые оснащены мебелью для воспитанников в соответствии с нормами и ростовыми показателями, согласно антропометрическим показателям. На 01.06.2025 года проведена маркировка мебели в соответствии СанПин 2.4.3648-20. |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Обеспеченность методической литературой на 80%. |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Мастерских нет. |
|  | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
|  | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Спортивного/физкультурного зала нет. |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Обеспеченность спортивным оборудованием, инвентарем составляет 85%. Состояние оборудования и инвентаря – удовлетворительное. Сертификаты соответствия имеются. Акт на спортивное оборудование и спортивный инвентарь соответствует нормам использования от 23.06.2025 года. |
|  | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Спортивная площадка имеется. |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт № 4 от 23.06.2025г., акт № 6 от 23.06.2025г. |
|  | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее - ГУ МЧС России по Свердловской области) | - предписание/акт (указать реквизиты) - количество неустраненных нарушений; - количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; - наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); - отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет. |
|  | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 23 от 27.06.2022г. «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность». |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее - ППБ) | - обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); - наличие обученного ответственного в образовательной организации; - обучение сотрудников ППБ; | 1) Обучение заведующего по программе «Обучение пожарной безопасности в организациях и обособленных структурных подразделениях организаций (для руководителей и лиц, назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности». Удостоверение № 613102917082 от 2 декабря 2022 г., рег. № 0212022-13. 2)Ответственный по ППБ заведующий. 3)Обучено 2 сотрудника: удостоверения № 613102917083, 613102917084 от 02.12.2022 года, рег. № 02122022-14, 02122022-14. Обучение сотрудников ППБ: - инструктажи 2 раза в год (ИПБ «О противопожарном режиме в учреждении», приказ № 30 от 14.08.2019г.; ИПБ «О порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре», приказ № 30 от 14.08.2019г.; ИПБ «О мерах пожарной безопасности на территориях, зданиях и помещениях МДОУ «Чернорицкого детского сада», приказ № 24 от 27.06.2022г.) - практические занятия по пользованию огнетушителями; - отработка действий персонала на случай пожара 2 раза в год. |
|  |  | - обучение обучающихся ППБ; - эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 4) обучение воспитанников ППБ: - выполнение ОП ДО; - проведение бесед, НОД, развлечений; - мероприятие «День защиты детей» 5) эвакуационные учения с воспитанниками - 2 раза в год. 20.03.2025г. было проведено тренировочное занятие «О проведение тренировки по эвакуации и тушению условного пожара» совместно с пожарной частью ПЧ 12/4 с. Килачевское. |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | - достаточность имеющихся средств; - наличие журнала учета средств; - проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) достаточность имеющихся средств – 3 огнетушителя. 2) наличие журнала учета средств - имеется; 3) проверка средств на срок годности – приобретены в июне 2021 года, замена в июне 2026 года. |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2)договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; | 1) Установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре и управления эвакуацией поддерживаются в исправном состоянии и функционируют согласно установленных требований и правил. Дальнейшая эксплуатация допускается. Акт проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений № 42 от 02.04.2025 г. 2)Договор № 13 от 28.01.2025 г. Ирбитское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (ИРО ВДПО) 3) Наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации – имеется; Прибор приемно-контрольный – ГРАНИТ-8, объектовая станция УОО-АВ «Тандем-2М». |
|  |  | 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики | Пультовая станция сбора ООО «Актай-Мониторинг» находится в Единой дежурной диспетчерской службе «01» в ФГКУ «60 ПЧ ФПС по Свердловской области» (г.Ирбит, ул.Революции,17) 4) Договор № 375-24-ТМО от 10.01.2024 года с ООО «Актай-Мониторинг» 5) иных систем пожарной автоматики нет. |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Да. Технический отчет о проведении профилактических испытаний параметров электроустановок МДОУ «Чернорицкий детский сад» от 10.06.2025 г., выполнен ИП Вятченина Д.А. Решение о регистрации электролаборатории № 13-00-49-ЭТЛ-23/75 от 02.08.2023г., выданное Уральским управлением Ростехнадзора. |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | Внутреннее и наружное противопожарное водоснабжение в исправном состоянии. Объем – 25 куб.л., расстояние – 60м. |
|  | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Зарегистрирована Отделом государственного пожарного надзора г. Ирбита и Ирбитского района ГУ МЧС России по Свердловской области от 17.04.2010г., № 65218827003-75-415 |
|  | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты); 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1) Предписание об устранений выявленных нарушений от 05.09.2024 года № 66-04-12/11-3598-2024. Акт профилактического визита от 05.09.2024 года № 66-04-12/11-3596-2024. 2) 0 3) 0 4) план имеется. |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1) обучение руководителя учреждения – аттестация пройдена – 28.08.2024 года, плановое обучение и аттестация – 28.08.2026 года; 2) наличие обученного ответственного в организации – заведующий хозяйством, аттестация пройдена – 29.08.2024 года, плановое обучение и аттестация – 29.08.02025 года; 3) аттестацию прошли все работники ДОУ – 28, 29 августа 2024 года, плановое обучение и аттестация – 28.08.2025 года. |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) наличие пищеблока – кухня; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью - 90% 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам от 23.06.2025 г. № 7; 4) организовано 3-разовое питание воспитанников - договоры на поставку продуктов питания на 2025 год заключены: - ООО «Ирбитский хлебозавод» от 01.04.2025 - хлеб и хлебобулочные изделия - АО «Ирбитский молочный завод», договор № 173/1 от 01.04.2025 - молоко и молочные продукты - СПК «Килачевский», договор от 28.03.2025 № 157/25 - мясо - ООО «Элара», договор от 01.04.2025 № 332 - продукты питания, овощи, фрукты 5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся) – 16, 100%, 6) паспортизация пищеблока – паспорт по состоянию на 20.06.2024 г. |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Проводится по графику – 22 июля 2024 года. Договора: 227ПМО от 24.06.2024г., 228КВД от 24.06.2024г., 263ПМО/КВД от 23.07.2024г. с ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ». В 2025 году медицинский осмотр будет проходить 21.07.2025 года. |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Установлены уфо-фильтры для очистки воды на вводе водопровода и на пищеблоке. В марте 2021 года была заменена лампа для УФО воды. Договор от 17.01.2025 года № 60 на сервисное техническое обслуживание УФО воды с ИП Рытик П.В. |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | В июне 2018 года была проведена замена системы вытяжной вентиляции обслуживающей помещения пищеблока, замена системы приточно-вытяжной вентиляции обслуживающих помещение прачечной, чистка вентиляционных каналов и замена жалюзийных решеток. Договор № 21 от 16.04.2018 года. Синхронная частота вращения двигателя 1500 об/мин. |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) Договор безвозмездного пользования с ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» от 19.01.2016 № 17 на использование помещений Чернорцкого ФАПа. 2) Лицензия № ЛО41-01021-66/00369442 от 27.03.2020г. «Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»). Договор с ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» от 14.05.2025 № 58 на медицинское обслуживание детей дошкольного возраста. 3) Фельдшер Чернорицкого ФАПа Чувашева С.А. |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол № 04/06552-24 от 16.08.2024г. Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний: № 04/06552-24 от 16.08.2024г. Заключение: соответствует требованиям. |
|  | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | 1) предписание/акт проверки (указать реквизиты); 2) количество неустраненных недостатков; 3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранениянедостатковс указанием сроков устранения; 5) отчеты об устранении недостатков | Предписаний нет. |
|  | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата) | Четвертая категория опасности объекта. Паспорт утвержден Главой Ирбитского муниципального образования А.В. Никифоровым от 24.07.2020г., согласован: 1)10.03.2020г. 2)20.07.2020г. 3)20.07.2020г. |
|  | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 11 от 21.06.2024г. «О назначении лиц, ответственных за антитеррористическую защищенность». |
|  | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) сотрудники обучены все - 100%, 15 человек; 2) инструктажи 2 раза в год и по необходимости |
|  | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеется, приказ № 33/3 от 03.09.2019г. «План эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта» |
|  | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Имеется, «Положение об организации контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов в МДОУ «Чернорицкий детский сад», утверждено приказом № 33/2 от 03.09.2019г. |
|  | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) В рабочие дни с 16.00ч. до 20.00ч. уборщик территории (дворник). В рабочие дни с 20.00ч. до 6.00ч. и в выходные дни – сутки дежурят сторожа – 3,0 ставки, заключен трудовой договор с МДОУ «Чернорицкий детский сад». |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры) | 1) КТС установлена и исправна, марка УОО «Юпитер», периодически проверяется 2) вывод КТС подключена на ПЦН Ирбитского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», способ передачи – GSM-канал 3) договор № 183 от 17.01.2025г. с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области» |
|  | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Не обслуживается. |
|  | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Не обслуживается. |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); | 1) имеется видеонаблюдение по периметру здания – 3 камеры, внутри здания имеется 1 камера; 2) установлено 3 камеры по периметру территории и 1 камера внутри садика с обзором: 1 камера – по периметру центрального входа (выхода) на территорию детского сада и на центральные входные (выходные) двери в здание детского сада; 1 камера – по периметру на центральную часть хозяйственного двора; 1 камера – на территорию |
|  |  | 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | входа/выхода в групповые, и 1 камера внутри садика – в коридоре на входе. Марка видеорегистратора «RViR04LA»H.264, 4 канала. Внутренняя и наружные камеры – 4 шт., Novicam LITE 23 (v/1514). 3) изображение выведено на монитор, расположенный в кабинете заведующего (административная часть). Устройство для хранения информации с камер видеонаблюдения есть, информация сохраняется на внутреннем жестком диске видеорегистратора объемом 2 ТБ в течение 30 дней. 4) отсутствует |
|  | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | В кабинете заведующего установлено видеонаблюдение, установлена КТС с выводом на ПЦН Ирбитского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области». |
|  | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Контрольно-пропускные пункты отсутствуют, 4 категория опасности объекта. |
|  | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует, 4 категория опасности объекта. |
|  | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Отсутствует, 4 категория опасности объекта. |
|  | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) имеется, въезд на объект оснащены воротами, которые обеспечивают жесткую фиксацию их створок в закрытом положении (закрываются на замок). |
|  | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует. |
|  | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует. |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) имеется; 2)образовательная организация ограждена металлической сеткой по периметру по железным столбам. В мае 2019 года был произведен текущий ремонт ограждения частично по договору № 18 от 25.04.2019г. В июне 2021 года был произведен ремонт всего ограждения территории, контракт № 0162300000421000022-01. |
|  | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1) имеется. 2) наружное освещение по периметру ограждения территории обеспечено 4 лампами накаливания мощностью 100 Вт. в ночное время суток у входов, 7 светильников расположены на стенах здания и в углах –7 прожекторов светодиодного типа IP 65 NEOX ДДО-8 In Home, мощностью 100 Вт., система освещения исправна. |
|  | Раздел 8. Информационная безопасность |  |  |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт проверки методической литературы с целью исключения литературы экстремистской направленности от 23.06.2025г. |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») | наличие/отсутствие | Имеется, договор на обслуживание Интернет ПАО «Ростелеком» 566003485742 от 24.01.2025г. |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети «Интернет» | указать количество | 1 |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Имеется, договор на обслуживание Интернет ПАО «Ростелеком» 566003485742 от 24.01.2025г. |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети «Интернет» | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети «Интернет», имеют контент-фильтр | 1) «Школьный Интернет 512», NetPolice!; 2) компьютер, подключен к сети Интернет, имеет контент-фильтр |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт № 9 от 23.06.2025 г. |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ от 26.06.2023 г. № 16. Ответственный по информационной безопасности - Родионова Н.В., заведующий. |
|  | Раздел 9. Безопасность дорожного движения |  |  |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | 1) Приказ № 18-ОД от 02.06.2025 года 2)перевозок детей не осуществляется. 3) автобуса у организации нет, оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) не осуществляется. 4) обучающихся, подвозимых в образовательную организацию – нет. |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1) имеется паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения муниципального дошкольного образовательного учреждения «Чернорицкий детский сад». Визуализированный паспорт дорожной безопасности расположен в здании ДОУ – в раздевалке разновозрастной группы старшего дошкольного возраста. 2) паспорт утвержден 09.06.2025 года 3) согласован с начальником ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский» 09.06.2025г. 4) согласован с председателем Килачевской территориальной администрации 09.06.2025г. |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Имеются атрибуты по обучению детей правилам дорожного движения на веранде (уличная) и в раздевалке разновозрастной группы старшего дошкольного возраста, учебно-тренировочный перекресток имеется. |
|  | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Отсутствует. |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | В групповых и раздевалках имеются уголки безопасности дорожного движения. |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) территория ограждена, выход на проезжую часть исключен. 2) пешеходный переход есть – 1 шт. 3) на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части, имеются тротуары частично, также дети двигаются по проезжей части. |
|  | Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие | Средства индивидуальной мобильности можно хранить на веранде прогулочной площадки. |
|  | Раздел 10. Охрана труда |  |  |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 23-ОД от 24.06.2025 года «О назначении лиц, ответственных за обеспечение охраны труда в учреждении, утверждение плана работы по охране труда на 2025-2026 гг.». Ответственный – заведующий ДОУ. |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективного договора нет. |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Заведующий, удостоверение № 479, протокол № 260/2 от 05.12.2022г. «Охрана труда для руководителей и специалистов образовательных организаций» 2) Воспитатель, удостоверение № 480, протокол № 260/2 от 05.12.2022г. «Охрана труда для руководителей и специалистов образовательных организаций». Воспитатель, удостоверение № 481, протокол № 260/2 от 05.12.2022г. «Охрана труда для руководителей и специалистов образовательных организаций». |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется в общем плане работы. |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются, от 10.03.2020 года, от 14.07.2020 года. |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Имеются. |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 2 раза в год и по необходимости. |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации | 1) количество рабочих мест, всего - 15; 2) количество аттестованных рабочих мест - 13; 3) количество неаттестованных рабочих мест - 2, 4) планируемые сроки аттестации - 2025 (повторно) |
|  | Раздел 11. Ремонтные работы |  |  |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ | Капитального ремонта не проводилось |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | Замена смесителей – 2 шт., покраска подоконников – 12 шт., побелка – методкабинет, тамбур – 2 шт., покраска пола – 2 туалета, 2 групповые, коридор, 2 раздевалки, покраска скамеек – 11 шт., покраска малых форм на прогулочной площадке, забора. |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2025 год и последующие годы | 1) Ремонт вентиляции. 2)Ремонт отмостки у здания. 3) Замена окон. 4) Замена входной двери. |